
	安全评价项目现场勘察记录表

	项目名称
	大唐临沧新能源有限公司桃花光伏发电项目安全验收评价报告

	项目地址
	云南省临沧市凤庆县

	企业联系人
	熊德伟
	联系电话
	18087262109

	现场勘察情况记录
	光伏阵列区安全警示标识设置不足，现场部分安全警示标识设置不规范。
35kv变压器围栏未悬挂“止步，高压危险”的安全警示标识。
光伏阵列区部分围栏损坏、缺失。
35kv箱变处鹅卵石粒径不符合要求。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	项目组现场勘察人员
	李晓达、袁志琴、刁开红
	现场勘察时间
	    2025年09月23日
	

	业主方陪同人员
	赵剑南
	
	
	



