
安全评价项目现场勘察记录表

	客户名称
	云南泸西大为焦化有限公司

	项目名称
	云南泸西大为焦化有限公司2x60孔焦化VOCs大气污染治理项目安全验收评价报告

	单位或项目地址
	云南省红河州泸西县工业园区内

	现场勘察记录

	序号
	勘察场所或装置
	序号
	勘察场所或装置

	1
	项目选址所在地
	3
	项目周边环境

	2
	项目前期资料
	4
	其他需了解的内容

	勘察意见
	1.水洗塔液位计消磁

2.水洗塔区域配电箱接地不符合要求；

3.碱洗塔、水洗塔区域电机转动防护罩设置不符合规范要求；

4.碱洗塔处无应急洗眼器。

	现场勘察

人员签字
	徐卫琼、周路平

	被评价单位

对勘察事实确认
	签名或盖章：王进林                                          

2023年12月07日


注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页

